询 价 文  件

采购项目名称：避难间消防电话安装采购项目

苏州市吴江区儿童医院

2024年12月

询价公告

苏州市吴江区儿童医院对所需采购的下列项目在国内组织询价采购。欢迎符合询价采购文件资格条件的各供应商前来报名参加询价采购。

一、采购编号：

二、采购方式：询价采购

三、采购项目名称：避难间消防电话安装采购项目

四、采购预算：2.0万元

五、采购清单：

| 序号 | 采购物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避难间（7-13层）消防电话安装 | 7 |  |

六、参加询价的供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

七、询价时间、地点：

1、递交询价响应文件截止时间：2024年12月25日11:00（北京时间）（询价响应文件必须在此递交截止时间之前快递到）

地点：苏州市吴江区松陵街道公园路176号吴江区儿童医院1号楼1709办公室

2、询价时间：2024年12月25日13:30（北京时间）

3、询价地点：苏州市吴江区松陵街道公园路176号吴江区儿童医院1号楼1708会议室

八、联系单位：苏州市吴江区儿童医院

联系人：钱学花                         联系电话：0512-60905019

- 九、请贵单位认真阅读各项内容，进行必要的询价准备，并按文件的要求编制询价响应

- 文件。

十、本次采购的有关信息将在苏州市吴江区儿童医院网站上发布，敬请留意。

苏州市吴江区儿童医院

2024年12月17日

询价采购文件

一、采购编号：

二、采购方式：询价采购

三、采购项目名称：避难间消防电话安装采购项目

四、采购预算：2.0万元

五、采购清单：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防总线电话 | - 部 | - 7 |  |
| - 2 | - ZRNH-RVS-2*1.5电线敷设 | - 米 | - 500 |  |
| - 3 | - KBG20镀锌管敷设 | - 米 | - 500 |  |
| - 4 | - 墙面开孔及修复 | - 只 | - 7 |  |
| - 5 | - 管道井楼板开孔及修复 | - 只 | - 13 |  |
| - 6 | - 辅材 | - 项 | - 1 |  |
| - 7 | - 系统调试 | - 项 | - 1 |  |

- 技术参数：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术指标 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 所提供设备需符合最新消防规范，提供合格证、消防3c认证、使用说明书等，并与原有消防火灾报警主机兼容，原有消防火灾报警主机品牌为松江JB-9108AG型。 |  |  |
| - 2 | - 提供设备安装及调试方案，涵盖设备安装计划安排、设备调试内容、安全保障措施等内容。 |  |  |
| - 3 | - 设备安装及调试完成后，需对消防电话系统进行测试，确保所有设备上线并正常运行。 |  |  |
| - 4 | - 免费质保期不少于三年。 |  |  |
| - 5 | - 所提供货物产生任何质量问题，投标人承诺24小时内免费到场维修或更换。 |  |  |

- 售后服务需求

免费质保期内所有配件更换和上门服务都免费。如发生故障，在2小时内给予响应，24小时内到达现场维修或更换。超过一天保修期相应延长。如48小时内解决不了问题，投标人须及时提供备用机，确保采购人正常运营。未作答复或处理或提供备用机等，采购人有权自行选择第三方提供服务、相关的费用均由投标人承担。

八、交付期限：合同签订后15个日历日内交货并安装调试结束。交货地点：苏州市吴江区儿童医院。

九、报价要求：各投标人须对所有内容进行报价并合计总价，价格包含全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

十、询价响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1、询价承诺函（后附格式）；

2、关于资格的声明函（后附格式）；

3、询价响应报价表（后附格式）；

4、设备的配置清单和主要配件价格（后附格式）；

5、详细技术参数和技术参数对照表（后附格式）；

6、质保期及售后服务承诺书（含保修期后维修收费价格和零配件的报价）；

7、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；

8、供应商询价代表本人有效身份证件复印件、企业法人授权委托书（法定代表人参加询价的可不提交）；

9、国家法律、法规所规定的其他资料；

10、与本次询价有关的其他资料；

（二）文件要求：

1、数量：为一本正本，贰本副本，需装订成册；

2、询价响应文件每页须供应商法定代表人签章或其授权代表签字或盖公章，以上文件资料必须加盖询价响应单位公章（限正本）；

3、询价响应文件以中文为准；

4、询价响应文件须装袋密封，封口处须盖公章，封面应注明询价项目名称、采购编号和供应商单位名称等。询价响应文件密封和签署不符合要求的，询价响应文件将被拒绝。

十、保证金：

本项目无须缴纳投标保证金。

十一、询价程序

1、供应商按规定时间递交询价响应文件。

2、采购评审小组按询价文件要求对各响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，

确定合格响应供应商。

3、采购评审小组在审查时，可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、为保证在采购评审小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在评审开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代理人或自然人本人也可以直接到评审现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在询价小组向其提出澄清、说明或者更正要求后三十分钟内以书面形式提交给采购评审小组，该书面材料由法人代表或委托人签字或加盖公章。在评审期间、如采购评审小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在三十分钟内未能按时提交，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

5、采购评审小组对每个供应商的询价响应文件按询价采购通知的规定进行评审并给出评审意见。

6、采购评审小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。

十二、评审办法

符合采购要求的基础上，在采购预算以内，且不超过最高限价的前提下，总报价最低的为成交供应商。如出现两个或两个以上最低价的，则由采购评审小组以抽签方式确定成交供应商。

十三、询价成交原则

（一）本次询价采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审（详见评审内容）合格的前提下，以提出最低报价且不超过采购预算的询价供应商作为成交供应商。

（二）评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 技术要求的符合性 |  |  |
| 3 | 交货时间、付款方式、售后服务 |  |  |
| 4 | 询价文件所要求的其它条款 |  |  |

十四、合同主要条款

采购合同

编号：

院内编号：

甲方：

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

甲乙双方就此次成交的                      的采购事宜，签订本合同书。

一、合同一般条款

（一）合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、响应文件和采购文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- （二）标的物的一般条款

1、完整物权

乙方确保对于出卖的标的物拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）等义务；如因知识产权等造成甲方损失的，甲方有权终止本合同、并有权要求乙方全额退还已收款项及承担本合同总金额20%违约金。

甲方对所有乙方为本项目提供的服务和交付物、版权设计、专有知识、派生知识、方法、技术及文档材料共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

2、质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在6个月内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质保期限内，乙方应对由于工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应及时负责包退、包换或提供全新替代设备，确保不影响甲方正常运营，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题或未及时退还、提供替代设备等导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的或影响甲方运营导致各类损失等，乙方承担由此产生的全部责任。

2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据本合同第（六）条“违约责任”向乙方主张各项权利。

2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质保期均自标的物通过甲方最终验收之日起计算，如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长。

2.4 乙方再次承诺严格按照招标书及本合同等文件所记载内容提供服务内容，包括且不限于整体要求、各类功能要求等。

2.5 乙方承诺本合同所涉设备均与甲方现状吻合，确保各类设备及设施均能正常运行，甲方无须另行添置任何设备或设施；如有，则由乙方承担全部费用，包括且不限于添置设备或设施费、改建费等。

3、包装

乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、伴随服务（乙方对甲方待使用设施的周边配套设施等均已现场确认并认可，确保甲方无须另行添置设备或设施；且该部分费用已包括在合同总价内，甲方无须支付任何费用）

4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招标书等文件所记录的服务项目；

4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

4.1.4 按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。

4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的所有费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

乙方负责现场清理，对废弃物、垃圾等不得随意丢弃，必须按国家相关规定要求处置。

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责。

- （三）标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移, 标的物交付行为不视为验收合格。

1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物的包括出厂证明、合格证、报关单及商检单等全部材料。

2、检验和验收

2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份书面合格检验证明，合格检验证明仅作为甲方接收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果及付款依据。

2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分（但不免除乙方对标的物生产厂家、质量等方面须承担的责任及义务）。

2.3  验收期限自标的物安装调试正常使用一个月后，特殊情况需延长的，双方应特别约定。

2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用先由乙方垫付、最终由有过失的一方支付。

2.5  安装调试要求：

货物到达采购单位后，乙方在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

乙方应遵守现场的一切规章制度，乙方应在安装前，提供详细的安装方案、项目人员配置及质量保证计划。

乙方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

3、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

3.1货物装箱清单

3.2合格证（国产设备必须提供）

3.3报关单&商检单（进口设备需提供）

3.4医疗器械注册证（医疗设备需提供）

3.5中英文技术资料

3.6使用维修保养中文说明书

3.7其它必备材料和必备工具等

3.8保修单等其它必须材料

3.9质量合格材料（计量合格证）

- （四）对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1  甲方在验收过程中，原则上于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方；如有特殊情况，甲方有权延长异议期。

注：甲方有权在中标后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及投标文件的承诺存在偏离，甲方仍有权退回设备，同时乙方须承担合同总金额20%的违约金，对此乙方予以认可。

1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物数量、外观符合合同规定，但不免除本条款上述1.1约定的在项目实施过程中甲方的权利。

1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，同时异议期一并无限延长。

- （五）合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2乙方应按照双方签订的合同规定完成交货、调试及经甲方验收合格后并在合同特殊条款规定的期限内持下列全部单据后方可结算货款：

1.2.1 满足甲方要求的合格的销售发票；

1.2.2 甲方盖章签收后的送货回单、乙方出具的合格检验证明和最终甲方出具的书面验收合格证明。

1.3如无异议、甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 根据现行税法对本合同有关的一切税费均由乙方承担，且已计入费用。

- （六）违约责任（除已有约定外）

1、违约责任

合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，违约方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。

2、甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3  甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。

3、乙方违约责任

3.1  乙方不能交货（交货、安装或验收等如逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格，或交货未满足甲方要求，或乙方出现合同约定其他各类违约情形，或其他情形从而影响甲方正常使用的，甲方均有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

注：乙方提供的货物中有不符合采购文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

4、不可抗力

4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- （七）索赔

1、索赔

1.1  甲方有权根据自行检验标准检验或当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2  在本合同规定的检验期和质保期内，乙方同意甲方有权按下列多种方式合并解决索赔事宜：

1.2.1  乙方负责及时退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于20%违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合并为甲方确定降低标的物的价格。

1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。

1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

1.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

- （八）合同的解除和转让（除已有约定外）

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款30%作为违约金，并按本合同第六条承担各项违约责任；；

1.2 有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方时即告解除。

2、合同的转让等

合同任何部分均不得转让、分包、委托或授意给第三方，否则视为违约，甲方有权根据本合同第六条等全部条款的约定主张全部权利。

（九）争议解决及未尽事宜

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额固定合计(人民币大写)： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

二、价格与支付：

1、合同总金额固定为人民币      ，总报价包括实现本项目功能所需要的第三方软件及接口升级改造、项目涉及的设备、劳务、制作、维护、升级、培训、委托第三方的安全评测、评估、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、人员签证、工作许可证、验收、检测等一切费用。

2、付款步骤：

采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点并安装调试结束，经甲方验收合格，并由乙方向甲方提供下列单据（A、B）后15日内，由甲方向乙方一次性付至合同总价100%。

乙方要求付款应提供以下资料：

A、需方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由供需双方签章的《采购验收单》。

D、乙方的支付申请并按甲方的要求开具发票。

3、付款方式：银行汇票或转帐。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，所涉费用均由乙方承担。

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。

四、售后服务：

1、质保期：乙方承诺提供原厂质保年（质保期自甲方验收合格日起计算；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长）；

免费质保期内所有配件更换和上门服务都免费。如发生故障，在2小时内给予响应，24小时内到达现场维修或更换。超过一天保修期相应延长。如48小时内解决不了问题，投标人须及时提供备用机，确保采购人正常运营。未作答复或处理或提供备用机等，采购人有权自行选择第三方提供服务、相关的费用均由投标人承担。

2、乙方应按采购文件的有关规定提供合格的产品。

3、乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按谈判文件的有关规定提供合格的物，质量符合国际或国家通用标准。

4、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。

乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

乙方产品对以后设备、系统永久无偿开放。

如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等,甲方有权要求乙方予以赔偿。

5、甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

6、交货时间：合同签订之日起15天内交付。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、合同份数：本合同一式五份，甲方执四份、乙方执一份。

甲方（签章）

法定代表人	                                                                  或其授权委托人：

乙方（签章）

法定代表人

或其授权委托人：

年      月      日

格式1：

承诺函

苏州市吴江区儿童医院 ：

我方收到                              询价采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加询价。并向贵方承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成该项工作所需的设备、材料、附配件、保险、劳保、协助对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供贵方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在询价后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

8、与本次询价有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年     月     日

格式2：

关于资格的声明函

标书编号：

苏州市吴江区儿童医院：

我公司愿针对本次                    询价采购进行响应并参加询价。询价响应文件中所有关于询价资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

询价代表签字：

询价供应商公章：

年    月    日

格式3：

法人授权委托书

采购编号：

日    期：          年     月    日

苏州市吴江区儿童医院  ：

X     X       X     系中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        ，特授权  X X X  代表我公司全权办理针对上述项目的询价，参与询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自询价开始至合同履行完毕止。

授权委托人签名：                        法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                              响应单位公章：

格式4：

询价响应报价表

报价项目名称：

响应单位：（公章）

| 序号 | 名称 | 品牌 规格 |  | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费维保期 满维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）              日期：   年   月   日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用。

格式5：

主要配件、易损件价格清单表

响应单位：（公章）

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（易损件指不含在免费维保更换范围内，且不属于设备主要结构部件内的易损耗零部件。）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：   年   月   日

格式6：

设备配置清单表

响应单位：（公章）

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：   年   月   日

格式7：

产品技术对照表

响应单位：（公章）

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术指标 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：   年  月  日

（全文完）